招标工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程为南京信息工程大学中区新食堂南侧环境改造工程，该项目位于江苏省南京信息工程大学，建设单位为南京信息工程大学，设计单位为江苏绿色都建建筑设计研究院有限公司。

二、工程招标和分包范围

本次招标主要为道路工程、绿化工程、排水工程、电气工程等，具体详见招标文件及工程量清单。

三、编制依据

1、江苏绿色都建建筑设计研究院有限公司设计的2023年02月施工图及相关疑问说明等技术资料。

2、计量规范：

①《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

②《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）

③《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

④《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）

⑤ 现行相关补充或调整文件

3、与本工程项目有关的标准、施工规范与验收规范。

四、取费标准

1、《江苏省建设工程费用定额》（2014）。

2、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》 苏建价（2016）154号文及相关附件。

3、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建函价（2019）178号文。

4、安全文明施工措施费计取基本费和扬尘污染防治增加费。

5、临时设施费按中值计取、建筑工人实名制费用全额计取。

6、政策性文件及报价参考执行投标截止日前省市建委造价有关文件，投标截止日后的省市建委造价文件不予执行。

7、人工工资参考江苏省建设工程人工工资指导价自主报价，其它费用按照省市建委发布的有关文件及政策规定等执行，报价参考执行投标截止日前省建设厅、市建委造价有关文件。

8、暂列金额及暂估价：

（1）暂列金额：0元。

（2）暂估价：0元。

五、图纸及工程量计算中的相关说明

1、通用部分

（1）投标人在投标报价时结合现场实际情况考虑夜间施工及围挡防护安全，结算时不再调整；

（2）本工程所需报验、报检费用甲方不予承担，投标人自行考虑计入投标报价；

（3）措施费项目投标单位可自行增添内容，自行报价，未计放部分按优惠考虑，结算时不再调整，投标人在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素后再进行报价，不可竞争费按规定报价；

（4）施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘察，应充分考虑本工程场地现状的特点，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，做出考量一并考虑在投标报价中；

（5）清单中项目特征描述不详处，以图纸为准，投标报价时应考虑图纸所示施工要求等一切费用；

（6）工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解。工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项目工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，报价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求。

2、土建部分

（1）本工程现状道路破损处理修复方式自行综合考虑，但必须满足使用要求；

（2）本工程新增台阶处现状地面、绿化等需综合考虑破除及恢复费用；

（3）新建停车场现状场地为土方，需综合考虑与道路的连接坡度处理；

（4）破除混凝土路面、沥青路面，投标报价时需结合现场综合考虑破除与恢复费用，结算时不得调整。

3、安装部分

（1）配电箱进线为暂估量，结算时按实调整；

（2）本次清单配电箱进线未考虑室内走向，投标报价时需综合考虑现场实际情况，结算不得调整相关费用。

六、主要材料设备

（一）投标人负责采购的主要材料设备

本次招标要求投标人在投标时根据招标人提供的主要材料推荐品牌和产品系列，明确投标所选的厂家品牌产品。投标人拟选择推荐的厂家或品牌以外的产品时，必须满足相关技术标准和质量要求，并在“澄清答疑”环节中向招标人提出具体品牌，招标人将在“澄清答疑”环节中答复是否同意。否则中标后，招标人有权要求中标人使用推荐品牌表中的品牌和产品系列，价格不作调整。

- 主要材料品牌推荐表如下：

| 序号 | 名称 | 拟推荐品牌 | 制造商名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 海螺 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |
|  |  | 鹤林 | 江苏鹤林水泥有限公司 |
|  |  | 中联 | 中国联合水泥集团有限公司 |
| 2 | 配电箱 | 施耐德 | 施耐德电气（中国）有限公司 |
|  |  | ABB | ABB(中国)有限公司 |
|  |  | 西门子 | 西门子（中国）有限公司 |
| 3 | 焊接钢管 | 天虹 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 |
|  |  | 金洲 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 |
|  |  | 友发 | 天津友发钢管集团股份有限公司 |
| 4 | 电缆 | 远东线缆 | 远东电缆有限公司 |
|  |  | 上上 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
|  |  | 宝胜 | 宝胜科技创新股份有限公司 |

2、主要材料技术标准和质量要求如下：

本技术条件是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术条件和有关最新标准的优质产品。如所述技术要求低于上述标准和规范的要求，则按标准和规范的要求执行；如高于标准和规范的要求，则按本条款要求执行。若提供的技术文件中所列的规范、标准停用或废止，则以相应的最新版本为准。

（二）招标人自行采购的主要材料设备：无

七、其他说明

1、投标人应在认真理解和熟悉招标文件和施工图纸，经现场踏勘后，综合考虑清单中各分部分项工程包括管理费、利润、风险费、规费、税金等全部费用清单报价，无论清单特征中是否描述，投标人综合单价均应包含完成本清单项目所有工作内容的费用。

2、各投标人在进行综合报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价内，中标后将不调整综合单价。若施工图、招标文件中相关条款及清单描述有冲突的，投标人应在“澄清答疑”环节中向招标人提出，招标人将在“澄清答疑”环节中答复；投标人未在“澄清答疑”环节提出的，则最终解释权归属于招标人。